## Detailná tabuľka
č. | Kategória | Ozn. | Parameter | Kritérium | Počet bodov | Max. počet bodov za kategóriu | Spôsob dokladovania
[7 empty] | Predpečať | Pečať
1 | Energetická efektívnosť a redukcia CO2 | 1.1 | Zníženie energetickej náročnosti (budova po obnove zároveň musí dosiahnuť energetickú triedu A0) | Úspora primárnej energie o 30 % oproti pôvodnému stavu | P | 24 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Projektové energetické hodnotenie | Energetický certifikát
|  |  |  | Úspora primárnej energie o 40 % oproti pôvodnému stavu | 3
|  |  |  | Úspora primárnej energie o 45 % oproti pôvodnému stavu | 3
|  |  |  | Úspora primárnej energie o 50 % oproti pôvodnému stavu | 3
|  | 1.2 | Zníženie emisií CO2 - prevádzka | Zníženia prevádzkových emisií CO2 o 30 % | P |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Projektové energetické hodnotenie | Energetický certifikát
|  |  |  | Zníženia prevádzkových emisií CO2 o 40 % | 3
|  |  |  | Zníženia prevádzkových emisií CO2 o 45 % | 3
|  |  |  | Zníženia prevádzkových emisií CO2 o 50 % | 3
|  | 1.3 | Meranie a vyhodnocovanie spotreby | Meranie hlavných médií s napojením na diaľkový odpočet | P |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - schéma MAR / potvrdenie od distribútra | Projekt skutočného vyhotovenia - schéma MAR / potvrdenie od distribútra
|  |  |  | I - Sprístupnenie údajov užívateľovi na mesačnej báze | 2
|  |  |  | II - Podružné merania technológií | 2
|  |  |  | I + II + podružné merania nájomcov/funkčných celkov | 2
|  | 1.4 | Inovácie | Inovatívne riešenie podmienené merateľným prínosom pre 1.1, 1.2 alebo 1.3 | 2
2 | Stavba, odpady a cirkularita | 2.1 | Zamedzenie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie počas stavby | 1. Zamedzenie nadmerného hluku, prachu a znečistenia ovzdušia v okolí stavby 2. Ochrana zelene na stavenisku 3. Ochrana vody na stavenisku | 3 | 20 | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia
|  | 2.2 | Zamedzenie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie počas stavby - nadštandartné opatrenia | Využitie nadštandardných opatrení ako sú napríklad elektrické stroje a vozidlá namiesto naftových. | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia
|  | 2.3 | Dobíjacie stanice pre elektromobily a podpora cyklodopravy | Dobíjacie stanice pre minimálne 3% z celkového počtu parkovacích miest, okrem miest pre zdravotne postihnutých a miest pre car sharing | 3 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - výkresová časť | Projekt skutočného vyhotovenia a fotodokumentácia
|  |  |  | Bezpečné a prestrešené státie pre bicykle s možnosťou uzamknutia pre mininálne 30% užívateľov | 3
|  | 2.4 | Triedenie odpadu na stavbe | Zabezpečenie triedenia odpadu na stavbe | P |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam) | Popis a fotodokumentácia
|  | 2.5 | Predchádzanie vzniku odpadu na stavbe, opätovné použitie materiálov z vlastnej, alebo inej stavby | Stratégia, evidencia a kontrola triedenia odpadu počas demolačných a stavebných prác | 3 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Plán organizácie výstavby | Oznámenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním a vážne lístky
|  | 2.6 | Minimalizácia skládkovania a energetického zhodnotenia odpadu triedením odpadu | Zabezpečenie separácie a materiálového zhodnotenia min. 70 % objemu alebo váhy stavebného (minimalizácia komunálneho odpadu) | P |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Záväzok v technickej správe | Oznámenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním a vážne lístky
|  |  |  | Zabezpečenie separácie a materiálového zhodnotenia min. 75 % objemu alebo váhy stavebného (minimalizácia komunálneho odpadu) | 2
|  |  |  | Zabezpečenie separácie a materiálového zhodnotenia min. 80 % objemu alebo váhy stavebného (minimalizácia komunálneho odpadu) | 2
|  |  |  | Zabezpečenie separácie a materiálového zhodnotenia min. 85 % objemu alebo váhy stavebného (minimalizácia komunálneho odpadu) | 2
|  | 2.7 | Inovácie | Inovatívne riešenie týkajúce sa znižovania dopadu procesu stavby na životné prostredie, podpore obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a odpadu na stavenisku | 2
3 | Voda | 3.1 | Inštalácia úsporných zdravotechnických komponentov - úsporné | Úsporné zdravotechnické prvky Umývadlová batéria: 5 až 9 l/min Kuchynská batéria: 5,5 až 10 l/min Sprchová batéria: 8 až 10 l/min WC: 4,5 až 5 l/min Pisoár: 2 až 6 l/min | P | 16 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Technické listy zariadovacích predmetov so spotrebami vody + fotodokumentácia
|  | 3.2 | Inštalácia úsporných zdravotechnických komponentov - superúsporné | Úsporné zdravotechnické prvky Umývadlová batéria: 4,5 l/min a menej Kuchynská batéria: 5,0 l/min a menej Sprchová batéria: 7,5 l/min a menej WC: 4,0 l/min a menej Pisoár: 1,5 l/min a menej | 3 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Technické listy zariadovacích predmetov so spotrebami vody + fotodokumentácia
|  | 3.3 | Zabránenie únikov vody | Detekcia únikov cez existujúci systém MaR | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - schéma MAR / technická správa | Snímka obrazovky systému MaR
|  |  |  | Aplikácia solenoidových ventilov | 2
|  | 3.4 | Zachytávanie dažďovej vody a využitie vody na zavlažovanie | Polievanie dažďovou vodou 10% sadových úprav | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - časť ZTI | Projekt skutočného vyhotovenia pre ZTI
|  |  |  | Polievanie dažďovou vodou 30% sadových úprav | 2
|  |  |  | Polievanie dažďovou vodou 50% sadových úprav | 3
|  | 3.5 | Využitie sivej vody | Systém na opätovné využitie sivej vody z kuchyniek, umývadiel, prípadne spŕch | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - časť ZTI | Projekt skutočného vyhotovenia pre ZTI
|  | 3.6 | Inovácie | Inovácie týkajúce sa úspory, zachytávania, kvality, dostupnosti a ochrany vody | 2
4 | Materiály | 4.1 | Zníženie emisií CO2 - materiály | Tepelná izolácia s certifikáciou EPD | P | 10 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Certifikáty EPD použitých materiálov
|  |  |  | Použitie 2 materiálov (okrem tepelnej izolácie) s certifikáciou EPD | 2
|  |  |  | Použitie 3 materiálov (okrem tepelnej izolácie) s certifikáciou EPD | 1
|  |  |  | Použitie 4 materiálov (okrem tepelnej izolácie) s certifikáciou EPD | 1
|  |  |  | Použitie 5 a viac materiálov (okrem tepelnej izolácie) s certifikáciou EPD | 1
|  | 4.2 | Zachovanie pôvodných konštrukcií a materiálov | Zachovanie nosnej konštrukcie budovy | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - výkresová časť | Fotodokumentácia
|  |  |  | Zachovnie vnútorných konštrukcií a interérových prvkov | 1
|  | 4.3 | Použitie recyklovaných materiálov | Použitie recyklovaných materiálov | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Potvrdenie / špecifikácia od výrobcu
|  | 4.4 | Inovácie | Inovatívne riešenia v oblasti podpory udržateľnosti stavebných materiálov | 2
5 | Kvalita vnútorného prostredia | 5.1 | Umiestnenie priestorov pre fajčiarov a politika zákazu fajčenia | Priestory pre fajčiarov musia byť minimálne 7,5m od vstupov, otváravých častí a vzduchotechnických zariadení budovy | P | 10 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Situačný plán | Fotodokumentácia
|  | 5.2 | Výmena čerstvého vzduchu | Udržanie úrovne CO2 vo vnútornom ovzduší v trvalo obsadených pracovných priestoroch pod 1000ppm | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Projekt skutočného vyhotovenia - Technická správa
|  | 5.3 | Filtrácia vzduchu | Filter s minimálnou ekvivalenciou F8, s pravideľnou údržbou | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Fotodokumentácia
|  | 5.4 | Prirodzené vetranie | Dostupnosť otváravých okien v každom trvalo obsadenom pracovnom priestore | 1 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Výkresová časť | Fotodokumentácia
|  | 5.5 | Minimalizácia toxických organických látok v ovzduší | Výber náterov, lepidiel, tmelov, kobercov, poťahov, nábytku a ďalšieho vybavenia interiérov s ohľadom na minimalizácou prchavých organických látok (VOC) a formaldehydov | 2 |  | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Technická správa | Certifikáty použitých materiálov
|  | 5.6 | Osvetlenie | Parametre svietidiel : LED, CRI ≥90, UGR 16 alebo menej | 2 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Kniha svietidiel / technické listy použitých svietidiel
|  | 5.7 | Akustika | Doby dozvuku a index súkromia pre kancelárie a zasadacie miestnosti (tzv. "Privacy index") v limitoch podľa typu miestnosti | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Akustické meranie kvalifikovaných akustikom
|  | 5.8 | Inovácie | Inovatívne riešenia v oblasti zabezpečenia kvality vnútorného prostredia | 2
6 | Zeleň (a pôda) | 6.1 | Stratégia zelene a biodiverzity | Vypracovanie stratégie zelene a biodiverzity | P | 8 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Príloha k technickej správe | Aktualizovaná príloha k technickej správe podľa sadových úprav
|  | 6.2 | Zelené strechy, terasy, fasády a steny | Použitie vegetačných striech | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Fotodokumentácia z miesta
|  |  |  | Použitie vegetačných terás | 1
|  |  |  | Použitie vegetačných fasád a/alebo stien | 1
|  | 6.3 | Biodiverzita a skladba zelene | Podpora lokálnej a adaptovanej flóry a podpora lokálnej fauny. | 3 |  | Návrh vegetačných úprav / Projekt sadových úprav | Fotodokumentácia z miesta
|  | 6.4 | Udržatelná prevádzka a údržba zelena | Odklon od pesticídov a toxických hnojív | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Plán udržatelnej prevádzky a údržby
|  | 6.5 | Inovácie | Využitie inovatívnych postupov | 2
7 | Estetika a architektonická kvalita | 7.1 | Súťaže návrhov a participácia | Využitie súťaže návrhov | 2 | 12 | Odkaz na vypísanú súťaž | Odkaz na vypísanú súťaž
|  |  |  | Podpora participácie pri zadaní projektu | 1 |  | Príloha k sprievodnej správe | Príloha k sprievodnej správe
|  | 7.2 | Odolnosť voči klimatickým zmenám, uplatnenie adaptačných opatrení | Použitie adaptačných opatrení (okrem tých v 6.2) na zmenu klímy | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia
|  | 7.3 | Funkčnosť a flexibilita | Primeranosť priestorov pre zamýšľanú funkciu | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  |  |  | Zabezpečenie flexibility budovy pre nové použitie | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  | 7.4 | Primeranosť dizajnu a konštrukčného riešenia, úroveň stavebného detailu | Vhodnosť konštrukčného riešenia pre danú funkciu, objem a klimatické prostredie | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  |  |  | Dôraz na riešenie architektonických detailov | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  | 7.5 | Bezbariérovosť, univerzálne navrhovanie | Projekt v súlade s požiadavkami pre užívanie osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie | P |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  | 7.6 | Rešpektovanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, identita mesta | Ochrana prírodných, historických a kultúrnych hodnôt daného prostredia | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  |  |  | Uchovanie hodnotných architektonických a výtvarných prvkov stavby | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  |  |  | Zohľadnenie kontextu a autentickosti miesta | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Relevantná časť projektu skutočného vyhotovenia + fotodokumentácia
|  | 7.7 | Priestor pre uplatnenie rôznych foriem umenia | Využitie verejne prístupného umelecké diela | 1 |  | Relevantná časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Fotodokumentácia
|  | 7.8 | Inovácie | Využitie inovatívnych postupov | 2
8 | Princípy cirkularity pri prevádzke | 8.1 | Predchádzanie vzniku odpadov | V rámci prevádzky budovy sa počít s používaním zdieľaných priestorov, kancelárskych potrieb, opakovane použiteľných obalov, nepoužívajú sa žiadne jednorazové výrobky ani obaly | 3 | 16 | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica alebo fotodokumentácia
|  | 8.2 | Triedenie odpadov | Zabezpečené triedenie odpadov: papier, plasty, (sklo), kovy, nápojové kartóny, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, baterky | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica alebo fotodokumentácia
|  | 8.3 | Zelené verejné obstarávanie | Prevádzka pri verejnom obstarávaní produktov a služieb aplikuje zelené kritériá | 3 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Dokumentácia k verejnému obstarávaniu alebo záväzok
|  | 8.4 | Použitie recyklovaného papiera | Pri prevádzke sa používa iba recyklovaný papier | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica alebo fotodokumentácia alebo dodacie listy
|  | 8.5 | Digitalizácia procesov | Používanie softvéru na komunikáciu, schvaľovacie procesy, digitálne podpisy dokumentov. Eliminuje zaťaženie administratívy písomnosťami. | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica
|  | 8.6 | Ekologické čistenie priestorov | Pri čistení priestorov sa používajú ekologické čistiace prostriedky (podľa kritérií EK GPP - čistiace prostriedky s certifkátmi, alebo koncentráty) | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia alebo dodacie listy
|  | 8.7 | Lokálny a udržateľný nábytok | Priestory sú vybavené nábytkom od lokálnych výrobcov, ktorý je vyrobený budď použitím odpadových materiálov alebo má certifikovaný pôvod) | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia alebo dodacie listy
|  | 8.8 | Využitie pôvodného mobiliáru | Starý mobiliár sa nevyhodil, ale sa použil ten pôvodný, prípadne prešiel renováciou | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia pred a po
|  | 8.9 | Inovácie | Využitie inovatívnych postupov | 2
9 | Doprava | 9.1 | Podpora bezpečnej pešej dostupnosti | Atraktívne a bezpečné chodníky v okolí a ich údržba | 1 | 8 | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam) | Fotodokumentácia
|  |  |  | Jasná navigácia pre peších | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam) | Fotodokumentácia
|  | 9.2 | Podpora bezpečnej cyklistickej dostupnosti | Atraktívne a bezpečné cyklochodníky v okolí a ich údržba | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia
|  |  |  | Jasná navigácia pre cyklistov | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia
|  | 9.3 | Podpora využitia hromadnej dopravy | Propagácia hromadnej dopravy ako alternatívy voči IAD | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica
|  |  |  | Finančné a iné príspevky a benefity pre využívanie HD | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica
|  | 9.4 | Smart riešenia pre zdielané jazdy | Zvýhodnené parkovanie pre vozidlá zapojené do programu zdieľaných jázd a vezúce minimálne 2 osoby alebo dohoda s prevádzkovateľom car-sharing služby | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Interná smernica
|  |  |  | Vytvorenie vozového parku nízkoemisných vozidiel pre zapožičanie | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Fotodokumentácia
|  | 9.5 | Inovácie | Využitie inovatívnych postupov | 2
10 | Inklúzia a osveta | 10.1 | Sociálna udržateľnosť | Prevencia sociálnej segregácie | 1 | 6 | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Popísanie procesov + fotodokumentácia
|  |  |  | Užívateľsky priateľské a rozmanité priestory | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Popísanie procesov
|  |  |  | Vytváranie verejných priestrov (interiér aj exteriér) | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Popísanie procesov
|  | 10.2 | Edukačné podujatia a materiály – energie, odpad, voda | Pravidelné organizovanie edukačných podujatí pre užívateľov a návštevníkov | 2 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Popísanie zámeru
|  |  |  | Spracovanie a distribúcia edukačných materiálov | 1 |  | Záväzne podpísaný kontrolný zoznam | Popísanie zámeru
|  | 10.3 | Inovácie | Využitie inovatívnych postupov | 2
|  |  |  | Body za splnenie povinných kritérií: |  | 20 | min. 70b
|  |  |  | Celkový počet bodov v stavebných kategóriách: |  | 100
|  |  |  | Bonus za inovácie (stavebné kategórie): |  | 14
|  |  |  | Celkový počet bodov v nestavebných kategóriách: |  | 30 | min. 15b
|  |  |  | Bonus za inovácie (nestavebné kategórie): |  | 6

## Prehľad kategórií a parametrov
č. | Kategória | Ozn. | Parameter | Max. počet bodov | Max počet bodov za kategóriu
1 | Energetická efektívnosť a redukcia CO2 | 1.1 | Zníženie energetickej náročnosti budovy | 9 (P) | 24
|  | 1.2 | Zníženie emisií CO2 - prevádzka | 9 (P)
|  | 1.3 | Meranie a vyhodnocovanie spotreby | 6 (P)
|  | 1.4 | Inovácie | 2
2 | Stavba, odpady a cirkularita | 2.1 | Zamedzenie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie počas stavby | 3 | 20
|  | 2.2 | Zamedzenie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie počas stavby - nadšťandartné opatrenia | 2
|  | 2.3 | Parkovanie a dobíjacie stanice pre elektromobily a e-bicykle | 6
|  | 2.4 | Triedenie odpadu na stavbe | P
|  | 2.5 | Predchádzanie vzniku odpadu na stavbe, opätovné použitie materiálov z vlastnej, alebo inej stavby | 3
|  | 2.6 | Minimalizácia skládkovania a energetického zhodnotenia odpadu | 6 (P)
|  | 2.7 | Inovácie | 2
3 | Voda | 3.1 | Inštalácia úsporných zdravotechnických komponentov - úsporné | P | 16
|  | 3.2 | Inštalácia úsporných zdravotechnických komponentov - superúsporné | 3
|  | 3.2 | Zabránenie únikov vody | 4
|  | 3.3 | Zachytávanie dažďovej vody a využitie vody na zavlažovanie | 7
|  | 3.4 | Využitie sivej vody | 2
|  | 3.5 | Inovácie | 2
4 | Materiály | 4.1 | Zníženie emisií CO2 - materiály | 5 (P) | 10
|  | 4.2 | Zachovanie pôvodných konštrukcií a materiálov | 3
|  | 4.3 | Použitie recyklovaných materiálov | 2
|  | 4.5 | Inovácie | 2
5 | Kvalita vnútorného prostredia | 5.1 | Umiestnenie priestorov pre fajčiarov a politika zákazu fajčenia | P | 10
|  | 5.2 | Výmena čerstvého vzduchu | 2
|  | 5.3 | Filtrácia vzduchu | 2
|  | 5.4 | Prirodzené vetranie | 1
|  | 5.5 | Minimalizácia toxických organických látok v ovzduší (výber materiálov v interiéri) | 2
|  | 5.6 | Osvetlenie | 2
|  | 5.7 | Akustika | 1
|  | 5.8 | Inovácie | 2
6 | Zeleň | 6.1 | Stratégia zelene a biodiverzity | P | 8
|  | 6.2 | Použitie vegetačných striech, terás, fasád a stien | 3
|  | 6.3 | Biodiverzita a skladba zelene | 3
|  | 6.4 | Udržateľná prevádzka a údržba zelene | 2
|  | 6.5 | Inovácie | 2
7 | Estetika a architektonická kvalita | 7.1 | Súťaže návrhov a participácia | 3 | 12
|  | 7.2 | Odolnosť voči klimatickým zmenám, uplatnenie adaptačných opatrení | 1
|  | 7.3 | Funkčnosť a flexibilita, adaptabilita pre budúce využitie | 2
|  | 7.4 | Primeranosť dizajnu a konštrukčného riešenia, úroveň stavebného detailu | 2
|  | 7.5 | Bezbariérovosť, univerzálne navrhovanie | P
|  | 7.6 | Rešpektovanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovanie hodnotných architektonických prvkov stavby | 3
|  | 7.7 | Priestor pre uplatnenie rôznych foriem umenia | 1
|  | 7.8 | Inovácie | 2
8 | Princípy cirkularity pri prevádzke | 8.1 | Predchádzanie vzniku odpadov | 3 | 16
|  | 8.2 | Triedenie odpadov | 1
|  | 8.3 | Zelené verejné obstarávanie | 3
|  | 8.4 | Použitie recyklovaného papiera | 1
|  | 8.5 | Digitalizácia procesov | 2
|  | 8.6 | Ekologické čistenie priestorov | 2
|  | 8.7 | Lokálny a udržateľný nábytok | 2
|  | 8.8 | Využitie pôvodného mobiliáru | 2
|  | 8.9 | Inovácie | 2
9 | Doprava | 9.1 | Podpora bezpečnej pešej dostupnosti | 2 | 8
|  | 9.2 | Podpora bezpečnej cyklistickej dostupnosti | 2
|  | 9.3 | Podpora využitia hromadnej dopravy | 2
|  | 9.4 | Smart riešenia pre zdielané jazdy | 2
|  | 9.5 | Inovácie | 2
10 | Inklúzia a osveta | 10.1 | Sociálna udržateľnosť | 3 | 6
|  | 10.2 | Edukačné podujatia a materiály – energie, odpad, voda | 3
|  | 10.3 | Inovácie | 2